## Sheet1
附件: 广灵县2025年第三季度县城饮用水水质检测结果汇总表
序号 | 委托单位名称 | 采样地点 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 氨氮 | 大肠埃希氏菌 | 硝酸盐 | 铬（六价) | 汞 | 镉 | 铅 | 铜 | 砷
|  |  | 单位：度 | 单位：NTU | 单位：/ | 单位：/ | 单位：mg/L | 单位：CFU/mL | 单位：MPN/100mL | 单位：mg/L | 单位：MPN/100mL | 单位：mg/L | 单位：mg/L | 单位：mg/L | 单位：mg/L | 单位：mg/L | 单位：mg/L | 单位：mg/L
1 | 广灵县疾病预防控制中心 | 广灵县宾馆 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.59 | 未检出 | 未检出 | ＜0.02 | 未检出 | 3.2 | ＜0.004 | 0.0001 | ＜0.00006 | ＜0.00007 | 0.00026 | ＜0.00009
2 | 广灵县疾病预防控制中心 | 广灵汽车站 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.44 | 29 | 未检出 | ＜0.02 | 未检出 | 3.4 | ＜0.004 | ＜0.0001 | ＜0.00006 | ＜0.00007 | 0.00019 | 0.00071
3 | 广灵县疾病预防控制中心 | 广灵二小 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.84 | 11 | 未检出 | ＜0.02 | 未检出 | 2.8 | ＜0.004 | 0.0002 | ＜0.00006 | ＜0.00007 | 0.00113 | 0.00011
4 | 广灵县疾病预防控制中心 | 广灵县老干部活动中心 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.49 | 9 | 未检出 | ＜0.02 | 未检出 | 3.9 | ＜0.004 | 0.0001 | ＜0.00006 | ＜0.00007 | ＜0.00009 | 0.00023
5 | 广灵县疾病预防控制中心 | 广灵县教育局 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.43 | 13 | 未检出 | ＜0.02 | 未检出 | 4.1 | ＜0.004 | 0.0001 | ＜0.00006 | ＜0.00007 | 0.00017 | 0.00011