## Sheet1
附件：
广灵县2025年第四季度县城饮用水水质检测结果汇总表
委托单位 | 采样地点 | 样品编号 | 报告编号 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 氨氮 | 大肠埃希氏菌 | 硝酸盐 | 铬（六价) | 铜 | 砷 | 汞 | 镉 | 铅
广灵县疾病预防控制中心 | 福馨园 | 202504001 | WT253205001 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | ＜0.02 | 未检出 | 9.4 | ＜0.004 | ＜0.00009 | 0.00028 | ＜0.0001 | ＜0.00006 | ＜0.00007
广灵县疾病预防控制中心 | 千福山庄 | 202504002 | WT253205002 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 4.6 | ＜0.004 | ＜0.00009 | 0.00067 | ＜0.0001 | ＜0.00006 | ＜0.00007
广灵县疾病预防控制中心 | 广灵县三庄卫生室 | 202504003 | WT253205003 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.56 | 5 | 未检出 | ＜0.02 | 未检出 | 4.8 | ＜0.004 | ＜0.00009 | 0.0008 | ＜0.0001 | 0.00017 | ＜0.00007
广灵县疾病预防控制中心 | 壶泉镇政府 | 202504004 | WT253205004 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.53 | 未检出 | 未检出 | ＜0.02 | 未检出 | 9.2 | 0.004 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.0001 | ＜0.00006 | ＜0.00007
广灵县疾病预防控制中心 | 老三庄村 | 202504005 | WT253205005 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.55 | 未检出 | 未检出 | 0.03 | 未检出 | 4.5 | ＜0.004 | ＜0.00009 | 0.00138 | ＜0.0001 | ＜0.00006 | ＜0.00007