## Sheet1
附件：
广灵县第一季度县城饮用水水质监测数据 |  |  |  | 第二机关幼儿园 | 龙湖大院 | 广灵县人民医院 | 西关社区 | 三庄卫生室
序号 | 参数 | 单位 | 标准规定 | SZ-260318-001-01-01 | SZ-260318-001-02-01 | SZ-260318-001-03-01 | SZ-260318-001-04-01 | SZ-260318-001-05-01
1 | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
6 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 4.84 | 5.72 | 5.02 | 4.88 | 5.35
7 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
8 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0010 | 0.0051 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
10 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
11 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | 0.008 | ＜0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.007
12 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
13 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 0.07 | 0.27 | 0.10 | 0.18 | 0.09
14 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4
15 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
16 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出