## 广灵县疾病预防控制中心
广灵县疾病预防控制中心第三季度公示水 （2026.8.30） |  |  |  | 四季佳苑南门 | 灵丘苦荞粉店 | 大谭烟酒店 | 三庄社区 | 老三庄村
序号 | 参数 | 单位 | 标准规定 | SZ-260829-006-01-01 | SZ-260829-006-02-01 | SZ-260829-006-03-01 | SZ-260829-006-04-01 | SZ-260829-006-05-01
1 | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
6 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 5.32 | 4.44 | 5.33 | 5.51 | 6.92
7 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
8 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
10 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
11 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
12 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
13 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 0.40 | 0.50 | 0.41 | 0.58 | 0.43
14 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 12 | 15 | 17 | 14 | 18
15 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
16 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出